- Приложение № 2

к Порядку оказания

медицинской помощи

больным  с острыми нарушениями

мозгового кровообращения

Министерства здравоохранения

Российской Федерации                                                                         от «___»________ 2012 г. № __

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОНМК

- 1. Стандарт оснащения блока интенсивной терапии и реанимации неврологического отделения для больных с ОНМК

| Наименование помещения | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Функциональная кровать с боковыми спинками, трехсекционная | по числу коек |
| Прикроватный столик | по числу коек |
| Прикроватная тумба | по числу коек |
| Кресло-туалет | по числу коек |
| Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
| Противопролежневый матрас | по числу коек |
| Одеяло для наружного охлаждения | 1 на 2 койки |
| Наборы для мягкой фиксации конечностей | по числу коек |
| Ширма 3 секционная | 1 на 2 койки |
| Тележка-каталка для перевозки больных с гидроподъемником | не менее 2 |
| Тележка грузовая межкорпусная | не менее 1 |
| Штатив медицинский (инфузионная стойка) | не менее 2 на 1 койку |
| Монитор больного: частота дыхания, пульсоксиметрия, ЭКГ, неинвазивное АД, температура | не менее 3 на 6 коек |
| Монитор больного: частота дыхания, пульсоксиметрия, капнометрия, ЭКГ, неинвазивное, АД, температура, анализ ST-сегмента | не менее 2 на 6 коек |
| Монитор больного с расширенными возможностями оценки гемодинамики и дыхания: респирограмма, пульсоксиметрия, капнометрия, неинвазивное и инвазивное АД, температура, ЭКГ, анализ ST-сегмента, сердечного выброса с автоматическим включением сигнала тревоги, возможностью автономной работы | не менее 1 на 6 коек |
| Портативный электрокардиограф с возможностью автономной работы | 1 |
| Центральная станция мониторирования гемодинамики и дыхания | 1 |
| Многофункциональная система ультразвуковой допплерографии с возможностью выполнения транскраниальной допплерографии, длительного транскраниального допплеровского мониторирования, микроэмболодетекции | 1 |
| Портативный ультразвуковой сканер, с датчиками для проведения ультразвукового дуплексного сканирования экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий, транскраниального дуплексного сканирования, трансторакальной эхокардиографии | 1 |
| Компьютерный электроэнцефалограф с возможностью длительного мониторирования электроэнцефалограммы и вызванных потенциалов | 1 |
| Глюкометр | не менее 2 |
| Весы для взвешивания лежачих больных | 1 на 6 коек |
| Вакуумный электроотсасыватель | 1 на 2 койки |
| Ингалятор | 1 на 3 койки |
| Дефибриллятор с функцией синхронизации | не менее 1 на 3 койки |
| Аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания со встроенным анализом газов | не менее 1 на 3 койки |
| Аппарат для искусственной вентиляции легких | не менее 1 на 3 койки |
| Аппарат для искусственной вентиляции легких портативный транспортный | не менее 1 |
| Ротатометр с увлажнителем | 1 на койку |
| Манометр для определения давления в манжете эндотрахеальной трубки | 1 |
| Пульсоксиметр портативный | не менее 3 |
| Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой | не менее 3 на койку |
| Инфузомат | 1 на 1 койку |
| Энтеромат | 1 на 1 койку |
| Тонометр | не менее 2 |
| Мобильная реанимационная медицинская тележка-каталка | не менее 1 на 3 койки |
| Централизованная подводка газов (кислорода, воздуха, вакуума) | 1 |
| Аппарат кардиоинтервалографии | 1 |
| Эндоскопическая стойка, с возможностью оценки нарушений глотания | не менее 1 |
| Автоматический пневмомассажер конечностей | 1 на 1 койку |
| Стол-вертикализатор | не менее 1 на 6 коек |
| Негатоскоп | 1 |
| Мобильный (переносной) набор для проведения реанимационных мероприятий в других отделениях, включающий воздуховод, аппарат для ручной искусственной вентиляции легких, наружный ручной дефибриллятор с возможностью контроля ЭКГ с собственных электродов и автономным питанием, шприцы, набор лекарственных средств (амиодарон, лидокаин, эпинефрин, атропин, физиологический раствор и 5% раствор глюкозы) | 1 |
| Источник бесперебойного питания мощностью не менее 1,5 кВт | не менее 1 |
| Консоль для размещения медицинского оборудования, подвода медицинских газов, розеток | 1 на 1 койку |
| Стационарный или переносной прибор для стерилизации помещения | 1 |
| Кислородные индивидуальные распылители с системой увлажнения и подогрева | 1. на 1 койку |
| Разводка медицинских газов (кислород, воздух, вакуум) | не менее 6 разъемов |
| Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств (артерио- и веносекция, артерио- и венопункция, трахеостомия) | 1 |
| Подъемник для больных | 1 |
| Система палатной сигнализации | 1 |

- 2. Стандарт оснащения неврологического отделения для больных с ОНМК

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Функциональная кровать | по числу коек |
| Прикроватный столик | по числу коек |
| Тумба прикроватная | по числу коек |
| Кресло-туалет | не менее 1 на 3 койки |
| Прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками | по числу коек |
| Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
| Противопролежневый матрас | не менее 1 на 6 коек |
| Кресло-каталка | не менее 1 на 12 коек |
| Тележка для перевозки больных | не менее 1 на 12 коек |
| Стойка для инфузионных систем | не менее 1 на 2 койки |
| Массажная кушетка | не менее 1 на 12 коек |
| Стол для кинезотерапии | не менее 1 на 12 коек |
| Мат напольный | не менее 1 на 3 койки |
| Ортез для коленного сустава | не менее 1 на 3 койки |
| Ортез для кисти | не менее 1 на 3 койки |
| Ортез для голеностопного сустава | не менее 1 на 3 койки |
| Негатоскоп | 1 |
| Электрокардиограф 12-канальный | 1 |
| Система холтеровского мониторирования | не менее 3 |
| Аппарат для мониторинга артериального давления | не менее 1 на 6 коек |
| Пульсоксиметр портативный | не менее 1 на 12 коек |
| Аппарат ультразвуковой терапии переносной | 1 на 30 коек |
| Аппарат электротерапии (постоянный ток) переносной | 2 на 30 коек |
| Аппарат магнитотерапии переносной | 4 на 30 коек |
| Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками переносной | 3 на 30 коек |
| Аппарат для электромагнитотерапии переносной | не менее 1 на 6 коек |
| Аппарат для лазерной терапии переносной | не менее 2 на 30 коек |
| Аппарат для ингаляционной терапии переносной | не менее 2 на 30 коек |
| Переносной УФО-аппарат переносной | не менее 2 на 30 коек |
| Аппарат для электростимуляции переносной | не менее 2 на 30 коек |
| Аппарат для вакуум-пресстерапии переносной | не менее 2 на 30 коек |
| Подъемник для больных | 1 |
| Система палатной сигнализации | 1 |
| Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии | 1 |
| Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии | 1* |
| Вакуумный электроотсасыватель | 1 |
| Персональный компьютер | 4 на 30 коек |
| Программа когнитивной реабилитации | 2 |
| Программа индивидуализированная вторичная профилактика | 1 |
| Аппарат для активно-пассивной механотерапии | не менее 1 на 12 коек |
| Степпер | не менее 1 на 30 коек |
| Тредбан | не менее 1 на 30 коек |
| Велотренажер | не менее 1 на 30 коек |
| Оборудование для лечебной гимнастики | по требованию |
| Оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц | по требованию |
| Оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания | по требованию |
| Изделия для восстановления мелкой моторики и координации | по требованию |
| Поручни в коридорах, ванных и туалетных комнатах | по количеству помещений |
| Ширма медицинская | 2 |
| Кушетка медицинская смотровая | 1 |
| Прикроватная тумба | 1 |
| Стул (табурет) медицинский | 1 |
| Штатив медицинский (инфузионная стойка) | 2 |
| Облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 |

Примечание:

* для неврологических отделений для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, функционирующих в структуре регионального сосудистого центра.