Приложение № 9

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю «ревматология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации                                                                         от «12» ноября 2012 г. № 900н

Стандарт

оснащения кабинета терапии генно-инженерными биологическими препаратами

| № | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кушетка процедурная | 2 |
| 2 | Рабочее место врача-ревматолога | 1 |
| 3 | Рабочее место медицинской сестры | 1 |
| 4 | Стол для лекарственных средств и медицинских изделий | 1 |
| 5 | Штатив для длительных инфузионных вливаний | 2 |
| 6 | Шкаф для лекарственных средств и медицинских изделий | 1 |
| 7 | Холодильник медицинский | 1 |
| 8 | Аптечка первой помощи | 1 |
| 9 | Монитор кардиологический (ЭКГ) | 2 |
| 10 | Насос-дозатор инфузионный (регулятор инфузионный) | 2 |
| 11 | Электрокардиограф многоканальный | 1 |
| 12 | Дефибриллятор | 1 |
| 13 | Набор для трахеостомии | 1 |
| 14 | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| 15 | Термометр медицинский цифровой (электронный) | 1 |
| 16 | Фонендоскоп | 1 |
| 17 | Измеритель артериального давления манометрический мембранный | 1 |
| 18 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 |
| 19 | Весы медицинские | 1 |