Приложение № 12

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю «ревматология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации                                                                         от «12» ноября 2012 г. № 900н

Стандарт оснащения

Центра медицинского ревматологического

(за исключением ревматологических отделений, входящих в структуру

Центра медицинского ревматологического)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Операционный стол | 1 |
| 2. | Бестеневая лампа | 1 |
| 3. | Шприцевая помпа | по требованию |
| 4. | Кислородная подводка | 1 |
| 5. | Аптечка с противошоковыми препаратами для оказания скорой помощи | 1 |
| 6. | Мешок Амбу | по требованию |
| 7. | Манипуляционный стол | 1 |
| 8. | Холодильник | 1 |
| 9. | Шкаф для хранения лекарственных средств и медицинских изделий | 1 |
| 10. | Вытяжной шкаф | 1 |
| 11. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
| 12. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
| 13. | Кресло для забора крови | 1 |
| 14. | Аптечка с противошоковыми препаратами для скорой помощи, аптечка анти-СПИД, аптечки первой помощи при атипичной пневмонии | 1 |
| 15. | Холодильная камера для хранения препаратов крови | 1 |
| 16. | Тромбомиксер | 1 |
| 17. | Аппарат для размораживания плазмы | 1 |
| 18. | Кушетка | 2 |
| 19. | Стол рабочий | 1 |
| 20. | Стул | 2 |
| 21. | Стол для хранения лекарственных средств и медицинских изделий | 1 |
| 22. | Шкаф для хранения медицинских инструментов | 1 |
| 23. | Аптечка с противошоковыми препаратами для неотложной помощи | 1 |
| 24. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой | 1 |
| 25. | Стетофонендоскоп | 1 |